## Sheet1
Kalibrasyonlar.
VR
VL
VB
IR
IB
VR
VS
VT
frq
AC Akım
Şarj
Float Şarj | Devreye al. Akım voltajı ölç ve yaz.
Akım voltajı değiştirme menüsüne gel.
Akım ve voltajı değiştir ve yaz.
Akım ve voltajı ölç ve yaz.
Ölçüm değeri ile ayar değerini karşılaştır.
Cihazı kapatıp aç. Ayar değeri duruyor mu kontrol et.
Akım ve voltajı ölç ve yaz.
Oto şarj test